ALEXNET, VGG16 VE RESNET50 SİNİR AĞLARI KULLANIMI İLE İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMA (IDC) SINIFLANDIRMA

INVASIVE DUCTAL CARCINOMA (IDC) CLASSIFICATION USING ALEXNET, VGG16 AND RESNET50 NEURAL NETWORKS

Merve Korkmaz, Eyyüp Güzel

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği Programı

Kocaeli Üniversitesi

{mrvekrkmz00, eyyupguzel47@gmail.com}

Gülüzar Durmaz

Fen Bilimleri Enstitüsü

Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Programı

Kocaeli Üniversitesi

{gulizar.durmaz@gmail.com}

ÖZETÇE

Derin bir evrişimli sinir ağını sıfırdan eğitmek, büyük miktarda veri ve önemli ölçüde işlem gücü gerektirir. Bununla birlikte, tıp alanında büyük miktarda veri toplamak maliyetli ve zordur, ancak bu, önceden eğitilmiş sinir ağlarını yansıtma, döndürme ve ince ayar gibi bazı akıllı numaralarla çözülebilir. Bu yazıda, IDC sınıflandırmasını yapabilmek amacıyla AlexNet, VGG16, Resnet50 sinir ağı modelleri eğitilmiş ve sonuçları kıyaslanmıştır. Deneysel sonuçlar, modellerimizin doğrulama setinde sırasıyla epoch üç(3) ile %85,52 %79,40 %81,28 ve ek olarak 0.01 öğrenme oranı ile çalıştırdığımız Alexnet modelinde %50,29 ; epoch altı(6)  ile %84,98  %81,13  %83,47  doğruluk elde ettiğini göstermektedir.

ABSTRACT

Training a deep convolutional neural network from scratch requires large amounts of data and significant computational power. However, collecting large amounts of data in the medical field is costly and difficult, but this can be solved with some clever tricks such as mirroring, rotating and fine-tuning pre-trained neural networks. In this article, AlexNet, VGG16, Resnet50 neural network models were trained and their results were compared in order to make the IDC classification. Experimental results show that in the validation set of our models, the accuracy values  with epoch three(3) respectively are  85.52%  79.40%  81.28%, and in addition, in the Alexnet model we run with a learning rate of 0.01, the accuracy came out  50.29%; It shows that 84.98% 81.13% 83.47% accuracy is achieved with epoch six (6).

- GİRİŞ

Meme kanseri, 20-59 yaş arası kadınlarda en sık görülen kanser türü ve ölüm nedenidir . Genel olarak meme kanseri tek bir hastalık olarak kabul edilir, ancak birçok farklı türü vardır. Karsinom olmayan ve karsinom tipi kanserler vardır. Şekil 1, karsinom olmayan (normal ve iyi huylu) ve karsinomanın (InSitu ve invaziv) meme dokusunun mikroskobik görüntülerini göstermektedir. Karsinom olmayan sınıf, normal ve iyi huylu olarak ikiye ayrılır. İyi huylu karsinom, normal meme dokusunun yapısında kanserde ilerleme olarak adlandırılamayacak küçük değişiklikleri temsil eder. Karsinom sınıfı ayrıca InSitu ve invaziv duktal karsinoma (IDC) olmak üzere iki sınıfa ayrılır. InSitu ayrıca invaziv olmayan karsinom veya Duktal karsinoma InSitu (DCIS) olarak da adlandırılır. InSitu tipinde, süt kanallarında bulunan anormal doku, yakındaki meme dokularına daha fazla yayılmamıştır. Tedavi edilmezse karsinom kanseri hücrelerinin orijinal bölgeden lenf düğümleri gibi diğer düğümlere veya diğer vücut bölümlerine ilerlediği invaziv tipe dönüşür. Bu nedenle invaziv karsinomun tedavisi çok zordur.

Şekil 1: Meme dokularının mikroskobik görüntüleri. (a) ve (b) sırasıyla karsinom olmayan (Normal ve İyi huylu) ve (c) ve (d) karsinom dokular (InSitu ve IDC) [1]⁠

İlk meme kanseri tespiti, palpasyon, mamografi veya ultrason görüntüleme ile gerçekleştirilir. Bu süreçler kötü huylu dokunun büyümesini gösteriyorsa, meme dokusu biyopsisi ile ileri tanı yapılır.

Meme dokusu biyopsileri, patologların, dokuların mikroskobik yapısını histolojik olarak incelemesine olanak tanır; bu da onların karsinom olmayan, InSitu karsinom veya invaziv duktal karsinom türleri arasında ayrım yapmalarını sağlar. Biyopsi sırasında bu meme dokularında inceleme öncesi hematoksilen ve Eozin (H&E) boyaması yapılır. Bir sonraki adımda, patologlar (H&E) lekeli meme dokularını manuel olarak inceler; bu da onu yanıltıcı ve zaman alıcı bir süreç haline getirir. Ayrıca, patologlar sıklıkla nihai tanı konusunda anlaşamazlar. Bunun nedeni, InSitu ve invaziv olduğu kadar normal ve iyi huylunun da aynı tip özellikleri paylaşmasıdır. Tanılama sistemi otomatikleştirilerek yukarıda belirtilen dezavantajların üstesinden gelinir. Otomatik teşhis sistemleri sağlamdır ve zaman açısından verimlidir ve bu nedenle patologlar arasında anlaşmazlık olduğunda oldukça faydalıdır.

- VERİ HAZIRLAMA

Kaggle platformu üzerinden 3 Gigabyte(GB) boyutundaki görsel veriler Colab platformuna aktarıldı ve akabinde her bir hasta için oluşturulmuş olan benzersiz kimlik numaralarının bulunduğu dosya konumu için Pyhton Glob kütüphanesi kullanılarak dosya yolları oluşturuldu.

Her bir hasta dosyası içerisinde 0 ve 1 isimli dosyalar ; her bir 0 ve 1 dosyası içerisinde de .png uzantılı, kod metni içerisinde Imagepatch olarak adlandırılan doku görselleri yer almaktadır. Class0 ve Class1 dosyaları içerisinde 277524 imagepatch olmasından ve Colab platformu üzerinde yüksek boyutlu veri kullanılması durumunda işlem kısıtı oluştuğundan ötürü, hasta dosyaları içerisinden 60. ila 90. indexler arasındaki hasta kimlikleri seçilerek toplam  imagepatch sayısı 33455’e düşürüldü.

Hasta görüntülerinin kanserli ve kanserli olmayan şeklinde sınıflandırmasının yapılabilmesi için class0 ve class1 değişken isimleri belirlendi, imagePatchs listesi içerisinde class0.png ile biten görüntü dosyalarının, başta oluşturulan class0 listesine, sonu  class0.png ile bitmeyen görüntü dosyaları ise class1 listesine eklendi. Bu işlem tamamlandıktan sonra class0 ve class1 liste uzunluklarının sırasıyla 25252 ve 8203 oldukları gösterildi.

class0 ve class1 listelerinden örnek görüntülerin alınabilmesi için sampled_class0 ve sampled_class1 değişkenleri oluşturulup, bu değişkenlere random.sample metodu ile her ikisi de class1 listesinin uzunluğunda olacak şekilde örnek görüntü seçimleri atandı. Kanserli görüntü örneği sayısı, class1, kanserli olmayan görüntü örneği sayısından ,class0, daha küçük olduğu için referans görüntü sayısı 8203 adet olacak şekilde hazırlandı.Class0 ve Class1 listeleri birleştirilerek boyutlarının (227,227,3) ve birleştirilmiş  listenin  uzunluğunun 16406 olduğu görüldü.

Elde edilen ve liste uzunluğu 16406 olan veri içerisinde özniteliklerin ve etiketlerin listelenebileceği, sırasıyla, X ve y değişkenleri atandı. Hem X hem y değişkenin uzunluklarının 16406 olduğu gösterildi. Özniteliklerin yer aldığı X değişkeninin numpy kütüphanesi ve reshape metodu kullanılarak, kullanılacak olan model mimarilerine uygun olabilmesi için  dört(4) boyutlu  hale gelmesi sağlandı.

- MODEL EĞİTİMİ VE VALİDASYONU

Bu çalışmada derin öğrenme modellerinden Alexnet, VGG16 ve Resnet50 sinir ağı modelleri kullanıldı. Model eğitim ve test işlemine başlamak için sklearn kütüphanesi ve model seçimleri için  keras kütüphanesi içe aktarıldı. Hazırlanmış olan verilerin %75’i eğitim ve %25’i test için kullanılmak üzere ayrıldı.

Kullanılan modellerin model mimarileri keras kütüphanesinden alındı. Kütüphane üzerinde yer alan Alexnet, VGG16 ve Resnet50 model mimarileri içerisinde  Conv2D, BatchNormalization, MaxPool2D, Flatten, Dense ve Dropout ortak katmanları yer almaktadır. Aktivasyon fonksiyonları olarak ReLU ve Sigmoid, model derlenirken ise model optimizasyonu için  Adam kullanıldı. Öğrenme oranı (lr) 0.000001; hata fonksiyonu olarak binary_crossentropy ve ölçüt olarak accuracy ile recall değerleri baz alındı.

Model eğitimleri üç ve altı epoch ile gerçekleştirildi. Alexnet model eğitiminde, öğrenme oranında farklılaşmanın model eğitim ve test sonuçlarına etkisini görüntülemek amacıyla üç epoch ile yapılan eğitimde, ek bir çalışma olarak öğrenme oranı(lr) 0.01 alınarak deneme yapıldı.

3.1 AlexNet

Alexnet, birbiri üzerine yerleştirilmiş çok sayıda nöron benzeri birimlerden oluşur. Birbiri üzerine yığılmış birden fazla konvolüsyon katmanı, ortaklama katmanı ve tam bağlı katman kümesinden oluşur. Konvolüsyon katmanlarının işi, giriş görüntülerindeki özellikleri çıkarmaktır. Konvolüsyon katmanını tipik olarak, hesaplama karmaşıklığını azaltan bir ortaklama katmanı izler.

[1]⁠

Bir modelde standart bir 𝑥’e bağlı 𝑓 nöron çıktısı 𝑓(x)=tanh(x) veya 𝑓(x)=(1+e-x)-1 ile elde edilir. Eğitim süresi açısından gradyan azalması ile, doğrusal olmayanlar, doğrusal olanlardan çok daha yavaştır. Nair ve Hinton’ın çalışmalarına istinaden [2]⁠, doğrusallık içermeyen bu nöronlar Rectified Linear Units(ReLUs) olarak refere edilmektedir [3]⁠. ReLU'lara sahip derin evrişimsel sinir ağları, tanh birimleriyle eşdeğerlerinden birkaç kat daha hızlı eğitilebilmektedirler. Bu sebeple bu çalışmada  Alexnet mimarisinde aktivasyon fonksiyonları olarak ReLU ve sigmoid kullanılmıştır. Şekil 2 üzerinde ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks [3]⁠ makalesinde paylaşılan Alexnet mimarisine ek olarak bu çalışmada, Şekil 3’de görülebileceği gibi, son dense katmanına sigmoid aktivasyon fonksiyonu yerleştirilmiştir.

Sigmoid fonksiyonunu kullanılmasının ana nedeni fonksiyonun değer aralığının 0 ile 1 arasında olmasıdır. Bu nedenle özellikle çıktı olarak olasılığın tahmin edilmesi gereken modeller için kullanılır. Herhangi bir şeyin olma olasılığı sadece 0 ile 1 aralığında olduğu için sigmoid doğru seçimdir. Türevlenebilir fonksiyonlar için bu, herhangi iki noktada sigmoid eğrisinin eğiminin bulunabileceği anlamına gelir [4]⁠.

Şekil 2: AlexNet Model Mimarisi[3]

⁠

Şekil 3: AlexNet Model Mimarisi

#### 3.2 VGG16

2014 yılı ILSVRC yarışmasında, daha iyi sonuçlar için geliştirilmiş basit bir ağ modeli olan VGG-16’yı daha önceki modellerden ayıran en önemli fark, ikili ya da üçlü konvolüsyon katmanlarını ortaklama katmanlarının izlemesidir. Şekil 4’de VGG-16 mimari yapısı verilmiştir. Bu model, on üç  konvolüsyon katmanı, üç  tam bağlı katman, havuzlama, ReLU, Dropout ve Softmax katmanlarıyla birlikte toplamda kırk bir katmandan oluşmaktadır [5]⁠.

Şekil 4: VGG16 Model Yapısı

VGG-16 modelinde konvolüsyon katmanları ikili ya da üçlü olarak kullanılır.  Tam bağlı katmanda 7x7x512=4096 öznitelik vektörü giriş alınır. Tam bağlı  katman çıkışında 1000 sınıflı softmax sonucu hesaplanır. Yaklaşık 138 milyon parametre hesabı yapılmaktadır. Softmax fonksiyonu, çok sınıflı sınıflandırma için kullanılan daha genelleştirilmiş bir lojistik aktivasyon fonksiyonudur. Bu çalışmada  (0,1) sınıflandırması yapılacağından ötürü, Şekil 5’te bulunan VGG16 model mimarisi için son dense katmanında sınıflandırma aktivasyon fonksiyonu, sigmoid fonksiyonu olarak seçilmiştir.

Şekil 5: VGG16 Model Mimarisi

3.3 RESNET50

ResNet50 modeli, ağın derinleşmesi ile birlikte eğitim setinin doğruluğunun azalması problemini çözmek için 2015 yılında önerilen bir derin kalıntı modelidir. Aynı zamanda kolay optimizasyon ve az miktarda hesaplama özelliklerine sahiptir. ResNet modeli, kısayol bağlantısı çapraz katman bağlantı aktarım yöntemini kullanır. Artık bağlantı modülü Şekil 6'de gösterilmektedir. Bu bağlantı, parametreleri ve hesaplama karmaşıklığını artırmadan, konvolüsyon  işleminden sonra öznitelikleri giriş öznitelikleri ile birleştirebilir [6].⁠

Şekil 6: Standart ESA (sol); ResNet mimarilerinde kullanılan kısa yol bağlantıları (sağ) [6]⁠.

Bu çalışmada, Alexnet,VGG16 ve Resnet50 modelleri için hata fonksiyonu olarak Binary Crossentropy kullanıldı.

H=-1N⋅i=1Nyi⋅logPyi+1-yi⋅log1-Pyi

4.	SINIFLANDIRMA SONUÇLARI

Bu bölümde, çalışma içeriğinde kullanılan veri seti ile eğitilmiş ve test edilmiş AlexNet, VGG16 ve Resnet50 sinir ağı modellerinin üç ve altı epoch ile çalıştırıldıktan sonra elde edilen doğruluk ve hata grafikleri, elde edilen karmaşıklık matrisleri ve sınıflandırma raporları yorumlanmıştır.

Şekil 7’de gösterilmiş olan grafikte, üç epoch ile çalıştırılan AlexNet modelinin %84 doğruluk oranının üzerinde işlem yapmaya başladığı ve eğitimi %85’in üzerinde tamamladığı görülmektedir. Test sonuçları %85’in üzerinde elde edilmiştir. Şekil 8’de gösterilen hata grafiğinde ise eğitimin %38’in altında bir kayıpla başladığı ve %37’nin altına düşerek tamamlandığı, test işleminde ise hata oranının  %34’e kadar düşmüş  olduğu gözlenmektedir. Üç epoch ile çalıştırılan AlexNet modelinin karmaşıklık matrisi Şekil 9’da gösterilmektedir. Modelin Şekil 10’da yer alan sınıflandırma raporunda görülebileceği üzere, ortalama doğruluk değeri %86’dır.

Şekil 7: AlexNet Modeli, Epoch 3, Doğruluk Grafiği

Şekil 8: AlexNet Modeli, Epoch 3, Hata Grafiği

Şekil 9: AlexNet Modeli, Epoch 3, Karmaşıklık Matrisi

Şekil 10: AlexNet Modeli, Epoch 3, Sınıflandırma Raporu

Aynı epoch sayısı ile çalıştırılan bir model üzerinde öğrenme parametrelerinden  birini değiştirerek sonuçları gözlemlemek amacıyla, üç epoch ile çalıştırılan AlexNet modeli bir kez, öğrenme oranı(lr) 0.01 alınarak eğitilmiş ve test edilmiştir. Şekil 11, Şekil 12, Şekil 13 ve  Şekil 14 ’de sırasıyla elde edilen doğruluk, hata grafikleri ve karmaşıklık matrisi ile sınıflandırma raporu gösterilmektedir. 0.01 öğrenme oranı rastgele seçilmiş olup, büyük değerler seçildiğinde modelin nasıl tepki verdiğinin gözlenmesi amaçlanmıştır. Doğruluk grafiğinde görülebileceği gibi, model eğitimi %70 ile başlayıp %50’nin altına düşerek sonlanmıştır. Burada yanlış çalışma metodunun kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan öğrenme oranına bağlı olarak  karar mekanizmasının  köreldiği gözlenmektedir. Hata grafiğinde ise eğitim verilerinin hata oranının artarak ilerlediği fakat test verilerinin hata oranında hiç değişim olmadığı gözlenmektedir. Model, test verilerinde hiç tahmin yapamamıştır. Burada öğrenmenin gerçekleşmediği gözlenmektedir.

Şekil 11: AlexNet Modeli, Epoch 3, lr: 0.01 Doğruluk Grafiği

Şekil 12: AlexNet Modeli, Epoch 3, lr:0.01, Hata Grafiği

Şekil 13: AlexNet Modeli, Epoch 3, lr:0.01, Karmaşıklık Matrisi

Şekil 14: AlexNet Modeli, Epoch 3, lr:0.01, Sınıflandırma Raporu

Şekil 15’de gösterilmiş olan grafikte, üç epoch ile çalıştırılan VGG16 modelinin %68 doğruluk oranının üzerinde işlem yapmaya başladığı ve eğitimi %78’in üzerinde tamamladığı görülmektedir. Test sonuçları da %78’in üzerinde elde edilmiştir. Şekil 16’da gösterilen hata grafiğinde ise eğitimin %60’lar da bir kayıpla başladığı ve %47’nin altına düşerek tamamlandığı, test işleminde ise hata oranının  %42’ye kadar düşmüş  olduğu gözlenmektedir. Üç epoch ile çalıştırılan VGG16 modelinin karmaşıklık matrisi Şekil 17’de gösterilmektedir. Modelin Şekil 18’de yer alan sınıflandırma raporunda görülebileceği üzere, ortalama doğruluk değeri %79’dur.

Şekil 15: VGG16 Modeli, Epoch 3, Doğruluk Grafiği

Şekil 16: VGG16 Modeli, Epoch 3, Hata Grafiği

Şekil 17: VGG16 Modeli , Epoch 3, Karmaşıklık Matrisi

Şekil 18: VGG16 Modeli, Epoch 3, Sınıflandırma Raporu

Şekil 19’da gösterilmiş olan grafikte, üç epoch ile çalıştırılan ResNet50 modelinin %65 doğruluk oranının üzerinde işlem yapmaya başladığı ve eğitimi %80’in üzerinde tamamladığı görülmektedir. Test sonuçları %81’in üzerinde elde edilmiştir. Şekil 20’de gösterilen hata grafiğinde ise eğitimin %60’larda bir kayıpla başladığı ve %40’ın altına düşerek tamamlandığı, test işleminde ise hata oranının  %45’e kadar düşmüş  olduğu gözlenmektedir. Üç epoch ile çalıştırılan ResNet50 modelinin karmaşıklık matrisi Şekil 21’de gösterilmektedir. Modelin Şekil 22’de yer alan sınıflandırma raporunda görülebileceği üzere, ortalama doğruluk değeri %81’dir.

Şekil 19: Resnet50 Modeli, Epoch 3, Doğruluk Grafiği

Şekil 20: Resnet50 Modeli, Epoch 3, Hata Grafiği

Şekil 21: Resnet50 Modeli, Epoch 3, Karmaşıklık Matrisi

Şekil 22: Resnet50 Modeli, Epoch 3, Sınıflandırma Raporu

Altı epoch ile çalıştırılan AlexNet modelinin doğruluk ve hata grafikleri ile karmaşıklık matrisi ve sınıflandırma raporu sırasıyla Şekil 23, Şekil 24, Şekil 25 ve Şekil 26’da gösterilmektedir. Modelin altı epoch ile eğitiminde ve test sonuçlarında doğruluk değerlerinin %82’nin ve %85’in üzerinde sonuç verdiği görülmektedir. Hata değerleri ise test sonuçları %36’nın altındadır. Modelin ortalama doğruluk değeri %85’tir.

Şekil 23: AlexNet Modeli, Epoch 6, Doğruluk Grafiği

Şekil 24: AlexNet Modeli, Epoch 6, Hata Grafiği

Şekil 25:  AlexNet Modeli, Epoch 6, Karmaşıklık Matrisi

Şekil 26: AlexNet Modeli, Epoch 6, Sınıflandırma Raporu

Şekil 27’de gösterilmiş olan grafikte, altı epoch ile çalıştırılan VGG16 modelinin %682 in altında doğruluk oranı ile işlem yapmaya başladığı ve eğitimi %76’nın üzerinde tamamladığı görülmektedir. Test sonuçları da %80’in üzerinde elde edilmiştir. Şekil 28’de gösterilen hata grafiğinde ise eğitimin %60’lar da bir kayıpla başladığı ve %45’in altına düşerek tamamlandığı, test işleminde ise hata oranının  %42’ye kadar düşmüş  olduğu gözlenmektedir. Altı epoch ile çalıştırılan VGG16 modelinin karmaşıklık matrisi Şekil 29’da gösterilmektedir. Modelin Şekil 30’da yer alan sınıflandırma raporunda görülebileceği üzere, ortalama doğruluk değeri %81’dir.

Şekil 27: VGG16 Modeli, Epoch 6, Doğruluk Grafiği

Şekil 28: VGG16  Modeli, Epoch 6, Hata Grafiği

Şekil 29: VGG16  Modeli, Epoch 6, Karşılaştırma Matrisi

Şekil 30 : VGG16  Modeli, Epoch 6, Sınıflandırma Raporu

Şekil 31’de gösterilmiş olan grafikte, altı epoch ile çalıştırılan ResNet50 modelinin %62 doğruluk oranının üzerinde işlem yapmaya başladığı ve eğitimi %78’in üzerinde tamamladığı görülmektedir. Test sonuçları %82’in üzerinde elde edilmiştir. Şekil 32’de gösterilen hata grafiğinde ise eğitimin %70’in altında bir kayıpla başladığı ve %45’in altına düşerek tamamlandığı, test işleminde ise hata oranının  %40’a kadar düşmüş  olduğu gözlenmektedir. Altı epoch ile çalıştırılan ResNet50 modelinin karmaşıklık matrisi Şekil 33’de gösterilmektedir. Modelin Şekil 34’de yer alan sınıflandırma raporunda görülebileceği üzere, ortalama doğruluk değeri %83’tür.

Şekil 31: Resnet50 Modeli, Epoch 6, Doğruluk Grafiği

Şekil 32: Resnet50 Modeli, Epoch 6, Hata Grafiği

Şekil 33:  Resnet50 Modeli, Epoch 6, Karşılaştırma Matrisi

Şekil 34: Resnet50 Modeli, Epoch 6, Sınıflandırma Raporu

5.	SONUÇ

Bu çalışma, https://www.kaggle.com/paultimothymooney/breast-histopathology-images/metadata bağlantısından elde edilen meme dokusu görüntü verilerini kullanarak, AlexNet, VGG16 ve Resnet50 sinir ağı modelleriyle IDC olan ve IDC olmayan dokuların sınıflandırma sonuçlarını kıyaslamıştır. Python.keras kütüphanesinden elde edilen modellerde deneysel sonuçlar, kullanılan modellerin %79 ila %86 aralığında genel doğruluk sağladığını göstermektedir. Gelecekteki çalışmalarımızın bir parçası olarak, bu araştırmayı genişletmeyi ve kanser sınıflandırması için özel olarak oluşturulmuş derin mimariler kullanarak performansımızı geliştirmeyi amaçlıyoruz.

6.	KAYNAKÇA

[1]	H. M. Ahmad, S. Ghuffar, and K. Khurshid, Classification of Breast Cancer Histology Images Using Transfer Learning. Springer International Publishing, 2019.

[2]	M. J. Brown, L. A. Hutchinson, M. J. Rainbow, K. J. Deluzio, and A. R. De Asha, “A comparison of self-selected walking speeds and walking speed variability when data are collected during repeated discrete trials and during continuous walking,” J. Appl. Biomech., vol. 33, no. 5, pp. 384–387, 2017, doi: 10.1123/jab.2016-0355.

[3]	Y. Zhang, J. Gao, and H. Zhou, “Breeds Classification with Deep Convolutional Neural Network,” PervasiveHealth Pervasive Comput. Technol. Healthc., pp. 145–151, 2020, doi: 10.1145/3383972.3383975.

[4]	“Activation Functions in Neural Networks | by SAGAR SHARMA | Towards Data Science.” https://towardsdatascience.com/activation-functions-neural-networks-1cbd9f8d91d6 (accessed Jan. 03, 2022).

[5]	F. Doğan and İ. Türkoğlu, “Derin Öğrenme Algoritmalarının Yaprak Sınıflandırma Başarımlarının Karşılaştırılması The Comparison Of Leaf Classification Performance Of Deep Learning Algorithms,” Sak. Univ. J. Comput. Inf. Sci., vol. 1, no. April, pp. 10–21, 2018.

[6]	B. Bayram and F. Ozoglu, “Tam Metin Bildiri Kitabı i,” no. June, 2019.